## Sheet1
PT PLN (Persero) WILAYAH NTB |  |  |  |  | CHECK LIST TENGAH JAMAN PLTMH NARMADA
SEKTOR PEMBANGKITAN LOMBOK
Generator :
Type :
Power :
Voltage :
Tanggal :
JAM | TEK. AIR TURBIN | GEN SPEED | PANEL GENERATOR | [16 empty] | LEVEL AIR | DEBIT | KWH PS | WAKTU CHECK | PETUGAS | KET
|  |  | VOLTAGE GENERATOR |  |  | ARUS GENERATOR |  |  | BEBAN | COS Q | FREQ | EXCITATION |  | KWH PRODUKSI |  | TEMPERATUR
|  |  | RS | ST | TR | R | S | T |  |  |  | TEG | ARUS | EXP | IMP | BEARING 1 | BEARING 2 | GEAR BOX | WIND GEN
| BAR | (RPM) | (V) |  |  | (A) |  |  | (KW) |  | (Hz) | (V) | (A) | (KWH) |  | C |  |  |  |  | m3/det
KETUA REGU