## Sheet1
PT PLN (Persero) WILAYAH NTB |  |  |  |  | CHECK LIST TENGAH JAMAN PLTS GILI MENO
SEKTOR PEMBANGKITAN LOMBOK
Nama Inverter :
Tanggal :
JAM | PV MODUL ( DC ) |  |  |  |  | IRRADIANS | IRRADIATIONS | GRID ( AC ) | [9 empty] | GEN. POWER (kW) | ENERGY |  |  | TEMP |  | KWH PS | Waktu Check | Petugas | KET
| VOLT | CURR. | POWER | TODAY | ACC. |  |  | VOLT ( V ) |  |  | CURRENT ( A ) |  |  | POWER ( kW ) |  |  | FREQ. |  | TODAY | ACC. | EB | PV | AMBIEN
| ( V ) | ( A ) | ( kW ) | (kWh) | (kWh) | (W/m²) | kWh/m2 | R | S | T | R | S | T | R | S | T | HZ |  | (kWh) | (kWh) | (kWh)