## Sheet1
PT PLN (Persero) WILAYAH NTB |  |  |  |  | CHECK LIST TENGAH JAMAN PLTMH SANTONG
SEKTOR PEMBANGKITAN LOMBOK
Generator :
Type :
Power :
Voltage :
Tanggal :
JAM | TEK. AIR TURBIN | GEN SPEED | PANEL GENERATOR | [23 empty] | Level Air | Debit | Kwh PS | Waktu Check | Petugas | Keterangan
|  |  | VOLTAGE GENERATOR |  |  | ARUS GENERATOR |  |  | BEBAN | COS Q | FREQ | EXCITATION |  | KWH LINE |  | KWH PRODUKSI |  | Temperatur Bearing |  |  | Temperatur Winding
|  |  | RS | ST | TR | R | S | T |  |  |  | TEG | ARUS | EXP | IMP | EXP | IMP | Bearing 1 | Bearing 2 | Bearing 3 | Winding 1 | Winding 2 | Winding 3 | Winding 4 | Winding 5 | Winding 6
| BAR | (RPM) | (V) |  |  | (A) |  |  | (KW) |  | (Hz) | (V) | (A) | (KWH) |  | (KWH) |  | C | [8 empty] | (m) | m3/det