## #2 - ZV ENGINE LOG
| PT. PLN (Persero) WILAYAH NTB | [8 empty] | LAPORAN OPERASI UNIT TIAP JAM
SEKTOR PEMBANGKITAN LOMBOK
PLTD AMPENAN
MESIN | [7 empty] | PLTD |  |  | : AMPENAN | [5 empty] | GENERATOR
MESIN NO | : | [15 empty] | MERK | [8 empty] | :
MERK | : | [6 empty] | HARI / TANGGAL |  |  | : | [5 empty] | TYPE | [8 empty] | :
TYPE | :
WAKTU | TEMPERATUR (⁰C) | [52 empty] | RACK BAHAN BAKAR | GOVERNOR LOAD LIMIT | TEKANAN | [9 empty] | PUTARAN TURBO ( RPM ) X 1000 |  | TEKANAN OLI PADA SEPARATOR | AMPERE POMPA ALI | AMPERE POMPA JW | SIKAP FLOW-METER BAHAN BAKAR |  |  | WAKTU INPUT | OPERATOR
| UDARA MASUK |  | OLI |  |  |  | AIR PENDINGIN | [17 empty] | GAS BUANG | [11 empty] | MAIN BEARING | [8 empty] | TURBO | [5 empty] | AIR PENDINGIN KELUAR MESIN | BAHAN BAKAR MASUK MESIN |  |  | UDARA START | ∆ PRESSURE UDARA MASUK |  | UDARA MASUK A&B | BAHAN BAKAR MASUK MESIN | MINYAK PELUMAS | AIR PENDINGIN MESIN | AIR PENDINGIN INJEKTOR | UDARA MASUK DISALURKAN
|  |  | MASUK MESIN |  | RADIATOR |  | MASUK MESIN |  | RADIATOR |  | INJEKTOR |  | KELUAR SILINDER SISI A | [5 empty] | KELUAR SILINDER SISI B | [5 empty] | KELUAR SILINDER SISI A | [5 empty] | KELUAR SILINDER SISI B | [14 empty] | MASUK A |  | MASUK B |  | KELUAR | [20 empty] | MFO |  | HSD
| SISI A | SISI B | A | B | MASUK | KELUAR | A | B | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | A | B | [5 empty] | SISI A | SISI B | [5 empty] | SISI A | SISI B | SISI A | SISI B |  |  |  | IN | RETURN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

## #2 - ZV GENERATOR LOG
| PT. PLN (Persero) WILAYAH NTB | [5 empty] | LAPORAN TIAP JAM SENTRAL
SEKTOR PEMBANGKITAN LOMBOK
PLTD AMPENAN
MESIN | [5 empty] | PLTD |  | : AMPENAN |  | GENERATOR
MESIN NO |  | : | [7 empty] | MERK |  | : Jeumont Schneider | [5 empty] | JAM KERJA MESIN
MERK |  | : CCM SULZER |  |  |  | HARI / TANGGAL |  | : |  | TYPE |  | : SAT 178.50.10 | [5 empty] | AWAL | :
TYPE |  | : 12ZV 40/48 | [7 empty] | NO. SERI |  | :
NO. SERI |  | : | [7 empty] | TEGANGAN |  | : 6300 V | [5 empty] | AKHIR | :
DAYA PUTARAN |  | : 600 RPM | [7 empty] | DAYA |  | : 7960 KVA
Waktu | GENERATOR | [11 empty] | BEARING | SIKAP KWH METER |  |  | LEVEL BECOMS | WAKTU INPUT | OPERATOR
| TEGANGAN (Kv) | FREKUENSI (Hz) | FAKTOR DAYA (COS ϕ) | DAYA SEMU (MVAR) | BEBAN (MW) | ARUS (kA) |  |  | PENGUAT MEDAN (EXCITER) | SUHU (⁰C)
[6 empty] | R | S | T |  | WINDING
[9 empty] | ARUS | 1 | 2 | 3 |  | KWH PRODUKSI |  | KWH ALAT BANTU
[14 empty] | HSD | MFO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## #3 - ZV ENGINE LOG
| PT. PLN (Persero) WILAYAH NTB | [8 empty] | LAPORAN OPERASI UNIT TIAP JAM
SEKTOR PEMBANGKITAN LOMBOK
PLTD AMPENAN
MESIN | [7 empty] | PLTD |  |  | : AMPENAN | [5 empty] | GENERATOR
MESIN NO | : | [15 empty] | MERK | [8 empty] | :
MERK | : | [6 empty] | HARI / TANGGAL |  |  | : | [5 empty] | TYPE | [8 empty] | :
TYPE | :
WAKTU | TEMPERATUR (⁰C) | [52 empty] | RACK BAHAN BAKAR | GOVERNOR LOAD LIMIT | TEKANAN | [9 empty] | PUTARAN TURBO ( RPM ) X 1000 |  | TEKANAN OLI PADA SEPARATOR | AMPERE POMPA ALI | AMPERE POMPA JW | SIKAP FLOW-METER BAHAN BAKAR |  |  | WAKTU INPUT | OPERATOR
| UDARA MASUK |  | OLI |  |  |  | AIR PENDINGIN | [17 empty] | GAS BUANG | [11 empty] | MAIN BEARING | [8 empty] | TURBO | [5 empty] | AIR PENDINGIN KELUAR MESIN | BAHAN BAKAR MASUK MESIN |  |  | UDARA START | ∆ PRESSURE UDARA MASUK |  | UDARA MASUK A&B | BAHAN BAKAR MASUK MESIN | MINYAK PELUMAS | AIR PENDINGIN MESIN | AIR PENDINGIN INJEKTOR | UDARA MASUK DISALURKAN
|  |  | MASUK MESIN |  | RADIATOR |  | MASUK MESIN |  | RADIATOR |  | INJEKTOR |  | KELUAR SILINDER SISI A | [5 empty] | KELUAR SILINDER SISI B | [5 empty] | KELUAR SILINDER SISI A | [5 empty] | KELUAR SILINDER SISI B | [14 empty] | MASUK A |  | MASUK B |  | KELUAR | [20 empty] | MFO |  | HSD
| SISI A | SISI B | A | B | MASUK | KELUAR | A | B | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | A | B | [5 empty] | SISI A | SISI B | [5 empty] | SISI A | SISI B | SISI A | SISI B |  |  |  | IN | RETURN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76

## #3 - ZV GENERATOR LOG
| PT. PLN (Persero) WILAYAH NTB | [5 empty] | LAPORAN TIAP JAM SENTRAL
SEKTOR PEMBANGKITAN LOMBOK
PLTD AMPENAN
MESIN | [5 empty] | PLTD |  | : AMPENAN |  | GENERATOR
MESIN NO |  | : | [7 empty] | MERK |  | : Jeumont Schneider | [5 empty] | JAM KERJA MESIN
MERK |  | : CCM SULZER |  |  |  | HARI / TANGGAL |  | : |  | TYPE |  | : SAT 178.50.10 | [5 empty] | AWAL | :
TYPE |  | : 12ZV 40/48 | [7 empty] | NO. SERI |  | :
NO. SERI |  | : | [7 empty] | TEGANGAN |  | : 6300 V | [5 empty] | AKHIR | :
DAYA PUTARAN |  | : 600 RPM | [7 empty] | DAYA |  | : 7960 KVA
Waktu | GENERATOR | [11 empty] | BEARING | SIKAP KWH METER |  |  | LEVEL BECOMS | WAKTU INPUT | OPERATOR
| TEGANGAN (Kv) | FREKUENSI (Hz) | FAKTOR DAYA (COS ϕ) | DAYA SEMU (MVAR) | BEBAN (MW) | ARUS (kA) |  |  | PENGUAT MEDAN (EXCITER) | SUHU (⁰C)
[6 empty] | R | S | T |  | WINDING
[9 empty] | ARUS | 1 | 2 | 3 |  | KWH PRODUKSI |  | KWH ALAT BANTU
[14 empty] | HSD | MFO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## #4 - NIIGATA ENGINE LOG
PT. PLN (PERSERO) | [5 empty] | LAPORAN TIAP JAM SENTRAL | [22 empty] | T 1a
WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
SEKTOR PEMBANGKITAN LOMBOK
PL AMPENAN
[9 empty] | PLTD |  | : AMPENAN |  |  |  |  | GENERATOR
MESIN | [15 empty] | MEREK |  |  | : MEIDENSHA
MESIN No |  | : IV | [6 empty] | HARI / TANGGAL |  | : |  |  |  |  | TYPE |  |  | : E - AF
MEREK |  | : NIIGATA | [13 empty] | TEGANGAN |  |  | : 6300 V
TYPE |  | : 12 PC 2-5V | [13 empty] | DAYA |  |  | : 6500 KV
NO. SERIE |  | : 54956
DAYA |  | : 7300 PS
PUTARAN |  | : 500 RPM
JAM | TEKANAN ( Kg/Cm2 ) | [7 empty] | GAS BUANG ( mmH2O ) | LOAD LIMIT GOVERNOR | RACK BAHAN BAKAR (mm) | [11 empty] | TEMPERATUR | [26 empty] | SIKAP KWH METER |  |  | STAND FLOW METER HSD/MFO |  |  | WAKTU INPUT | OPERATOR
| AIR PENDINGIN |  | MINYAK PELUMAS MASUK MESIN | UDARA BILAS |  | BAHAN BAKAR MASUK MESIN | MINYAK PELUMAS TUAS KATUP | MINYAK PENDINGIN INJEKTOR |  |  | SILINDER A | [5 empty] | SILINDER B | [5 empty] | BAHAN BAKAR MASUK MESIN | MINYAK PENDINGIN INJEKTOR |  | AIR PENDINGIN | [11 empty] | UDARA |  |  |  |  | RADIATOR | [5 empty] | MINYAK PELUMAS MASUK MESIN
[26 empty] | KELUAR SILINDER A | [5 empty] | KELUAR SILINDER B | [5 empty] | MASUK INTERCOOLER |  | KELUAR INTERCOOLER |  | MASUK FILTER (BLOWER) | MINYAK PELUMAS |  | AIR PENDINGIN MESIN |  | AIR PENDINGIN INTERCOOLER |  |  | PRODUKSI
| MASUK MESIN | MASUK INTERCOOLER |  | A | B | [5 empty] | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B |  | MASUK | KELUAR | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | A | B | A | B |  | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR |  | KWH PS | HSD | MFO | HSD | MFO IN | MFO RETURN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |  |  | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
4

## #4 - NIIGATA GEN LOG
| PT. PLN (Persero) WILAYAH NTB | [5 empty] | LAPORAN TIAP JAM SENTRAL | [16 empty] | T 1a
SEKTOR PEMBANGKITAN LOMBOK
PLTD AMPENAN
MESIN |  | : |  |  |  | PLTD |  |  | : AMPENAN | [5 empty] | GENERATOR |  |  |  |  | JAM KERJA MESIN
MESIN NO |  | : IV | [12 empty] | MERK |  | : MEIDENSHA |  |  | AWAL | :
MERK |  | : NIIGATA |  |  |  | HARI / TANGGAL |  |  | : | [5 empty] | TYPE |  | : E - AF
TYPE |  | : 12 PC2-5V | [12 empty] | NO. SERI |  | : |  |  | AKHIR | :
NO. SERI |  | : 54956 | [12 empty] | TEGANGAN |  | : 6300 V
DAYA PUTARAN |  | : 500 RPM | [12 empty] | DAYA |  | : 6500 Kv
Waktu | GENERATOR | [12 empty] | BEARING | PENDINGIN UDARA GENERATOR |  | PUTARAN TURBO |  | SIKAP KWH METER | LEVEL BECOM |  |  |  |  | TEMPERATUR ( °C ) | [22 empty] | WAKTU INPUT | OPERATOR | DINAS MALAM
| TEGANGAN (Kv) | FREKUENSI (Hz) | FAKTOR DAYA (COS ϕ) | DAYA SEMU (MVAR) | BEBAN (MW) | ARUS (kA) |  |  | PENGUAT MEDAN (EXCITER) |  | SUHU (⁰C) | [13 empty] | AIR PENDINGIN MESIN |  | MINYAK PELUMAS |  | UDARA BILAS |  | AIR PENDINGIN UDARA MASUK | GAS BUANG | [11 empty] | TURBO | [5 empty] | 00⁰⁰ - 08⁰⁰
[6 empty] | R | S | T |  |  | WINDING | [5 empty] | X 1000 | [14 empty] | SILINDER SISI A | [5 empty] | SILINDER SISI B | [5 empty] | A | B | A | B |  |  | REGU :
[9 empty] | ARUS | TEGANGAN | 1 | 2 | 3 |  | MASUK | KELUAR | A | B | [6 empty] | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | A | B |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2
[21 empty] | R | S | T | MW
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
DINAS SIANG
08⁰⁰ - 16⁰⁰
REGU :
DINAS SIANG
16⁰⁰ - 24⁰⁰
REGU :

## #5 - ZAV ENGINE
|  | PT. PLN (Persero) WILAYAH NTB | [7 empty] | LAPORAN OPERASI UNIT TIAP JAM | [18 empty] | T 1a
SEKTOR PEMBANGKITAN LOMBOK
PLTD AMPENAN
MESIN | [7 empty] | PLTD |  |  | : AMPENAN | [5 empty] | GENERATOR
MESIN NO |  |  | : 5 / 6 / 7 / 8 | [13 empty] | MERK |  |  | :
MERK |  |  | : NEW SULZER |  |  |  |  | HARI / TANGGAL |  |  | : | [5 empty] | TYPE |  |  | :
TYPE |  |  | : 12ZAV 40S | [13 empty] | NO. SERI |  |  | :
NO. SERI |  |  | : | [13 empty] | TEGANAGAN |  |  | :
DAYA PUTARAN |  |  | : 500 RPM | [13 empty] | DAYA |  |  | :
JAM | TEMPERATUR ( ⁰C ) | [38 empty] | RACK BAHAN BAKAR | TEKANAN (Bar) | [11 empty] | LEVEL TANGKI BBM HARIAN | LEVEL TANGKI BBM BUFFER | LEVEL OLI SUMP TANK | SIKAP FLOW METER BAHAN BAKAR |  |  | WAKTU INPUT | OPERATOR
| UDARA MASUK |  | MINYAK PELUMAS |  |  |  |  | RAW WATER | [7 empty] | AIR PENDINGIN INJECTOR |  | BAHAN BAKAR |  |  | AIR PENDINGIN MESIN
|  |  | MASUK MESIN |  | OIL COOLER |  | MASUK FILTER | INTERCOOLER |  |  |  | OIL COOLER |  | RADIATOR | [6 empty] | MASUK MESIN |  | MASUK INTERCOOLER |  | RADIATOR |  | KELUAR SILINDER A | [5 empty] | KELUAR SILINDER B | [5 empty] | KELUAR MESIN |  | UDARA START | ∆ PRESSURE UDARA MASUK |  | UDARA MASUK | BAHAN BAKAR | MINYAK PELUMAS | AIR PENDINGIN MESIN | AIR PENDINGIN INJECTOR | RAW WATER KELUAR POMPA | UDARA MASUK |  | TEKANAN OLI PADA SEPARATOR |  |  |  | MFO |  | HSD
[8 empty] | SISI A |  | SISI B
| SISI A | SISI B | SISI A | SISI B | MASUK | KELUAR |  | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | MASUK MESIN | MASUK FLOW METER | MASUK POMPA | SISI A | SISI B | SISI A | SISI B | MASUK | KELUAR | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B |  |  |  | SISI A | SISI B | [6 empty] | A | B |  |  |  |  | IN | RETURN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

## #5 - ZAV GEN
| PT. PLN (Persero) WILAYAH NTB | [6 empty] | LAPORAN TIAP JAM SENTRAL
SEKTOR PEMBANGKITAN LOMBOK
PLTD AMPENAN
MESIN | [5 empty] | PLTD |  | : AMPENAN |  |  |  | GENERATOR |  |  |  | JAM KERJA MESIN
MESIN NO |  | : | [9 empty] | MERK |  | : GEC ALSTHOM |  | AWAL | :
MERK |  | : NEW SULZER DIESEL |  |  |  | HARI / TANGGAL |  | : |  |  |  | TYPE |  | : 3φ rp 256.70
TYPE |  | : 12 ZAV 40 S | [9 empty] | NO. SERI |  | : |  | AKHIR | :
NO. SERI |  | : | [9 empty] | TEGANGAN |  | : 6300 V
DAYA PUTARAN |  | : 500 RPM | [9 empty] | DAYA |  | : 9900 KVA
WAKTU | GENERATOR | [9 empty] | BEARING | SIKAP KWH METER |  |  | ARUS (A) |  |  | LEVEL BECOMS | WAKTU INPUT | OPERATOR
| TEGANGAN (Kv) | FREKUENSI (Hz) | FAKTOR DAYA (COS ϕ) | DAYA SEMU (MVAR) | BEBAN (MW) | ARUS (kA) |  |  | PENGUAT MEDAN (EXCITER)
[6 empty] | R | S | T
[9 empty] | ARUS | TEGANGAN |  | KWH PRODUKSI |  | KWH ALAT BANTU | R | S | T
[12 empty] | HSD | MFO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

## #5 - ZAV CMR
| PT. PLN (Persero) WILAYAH NTB | [6 empty] | LAPORAN TIAP JAM SENTRAL | [13 empty] | T 1a
SEKTOR PEMBANGKITAN LOMBOK
PLTD AMPENAN
MESIN | [5 empty] | PLTD |  | : AMPENAN |  |  |  |  | GENERATOR | [5 empty] | JAM KERJA MESIN
MESIN NO |  | : | [10 empty] | MERK |  | : |  |  |  | AWAL | :
MERK |  | : NEW SULZER DEISEL |  |  |  | HARI / TANGGAL |  | : |  |  |  |  | TYPE |  | :
TYPE |  | : 12 ZAV 40 S | [10 empty] | NO. SERI |  | : |  |  |  | AKHIR | :
NO. SERI |  | : | [10 empty] | TEGANAGAN |  | :
DAYA PUTARAN |  | : 500 RPM | [10 empty] | DAYA |  | :
MONITORING TEKANAN & TEMPRATUR
WAKTU | TEKANAN (Bar) | [6 empty] | TEMPERATUR ( ⁰C ) | [15 empty] | TEMPERATUR ( ⁰C ) | [21 empty] | PUTARAN TURBO (RPM) X 100 |  | WAKTU INPUT | OPERATOR
| UDARA START | AIR PENDINGIN MESIN | AIR PENDINGIN INJECTOR | RAW WATER | MINYAK PELUMAS | BAHAN BAKAR | UDARA MASUK | GAS BUANG
[8 empty] | KELUAR SILINDER SISI A | [5 empty] | KELUAR SILINDER SISI B | [5 empty] | TURBO A |  | TURBO B |  | AIR PENDINGIN MESIN | AIR PENDINGIN INJECTOR | MINYAK PELUMAS | BAHAN BAKAR | RAW WATER | UDARA MASUK | BEARING GENERATOR |  | THRUST BEARING | MAIN BEARING | [6 empty] | STATOR
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | [6 empty] | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50

## #6 - ZAV ENGINE
|  | PT. PLN (Persero) WILAYAH NTB | [7 empty] | LAPORAN OPERASI UNIT TIAP JAM | [18 empty] | T 1a
SEKTOR PEMBANGKITAN LOMBOK
PLTD AMPENAN
MESIN | [7 empty] | PLTD |  |  | : AMPENAN | [5 empty] | GENERATOR
MESIN NO |  |  | : 5 / 6 / 7 / 8 | [13 empty] | MERK |  |  | :
MERK |  |  | : NEW SULZER |  |  |  |  | HARI / TANGGAL |  |  | : | [5 empty] | TYPE |  |  | :
TYPE |  |  | : 12ZAV 40S | [13 empty] | NO. SERI |  |  | :
NO. SERI |  |  | : | [13 empty] | TEGANAGAN |  |  | :
DAYA PUTARAN |  |  | : 500 RPM | [13 empty] | DAYA |  |  | :
JAM | TEMPERATUR ( ⁰C ) | [38 empty] | RACK BAHAN BAKAR | TEKANAN (Bar) | [11 empty] | LEVEL TANGKI BBM HARIAN | LEVEL TANGKI BBM BUFFER | LEVEL OLI SUMP TANK | SIKAP FLOW METER BAHAN BAKAR |  |  | WAKTU INPUT | OPERATOR
| UDARA MASUK |  | MINYAK PELUMAS |  |  |  |  | RAW WATER | [7 empty] | AIR PENDINGIN INJECTOR |  | BAHAN BAKAR |  |  | AIR PENDINGIN MESIN
|  |  | MASUK MESIN |  | OIL COOLER |  | MASUK FILTER | INTERCOOLER |  |  |  | OIL COOLER |  | RADIATOR | [6 empty] | MASUK MESIN |  | MASUK INTERCOOLER |  | RADIATOR |  | KELUAR SILINDER A | [5 empty] | KELUAR SILINDER B | [5 empty] | KELUAR MESIN |  | UDARA START | ∆ PRESSURE UDARA MASUK |  | UDARA MASUK | BAHAN BAKAR | MINYAK PELUMAS | AIR PENDINGIN MESIN | AIR PENDINGIN INJECTOR | RAW WATER KELUAR POMPA | UDARA MASUK |  | TEKANAN OLI PADA SEPARATOR |  |  |  | MFO |  | HSD
[8 empty] | SISI A |  | SISI B
| SISI A | SISI B | SISI A | SISI B | MASUK | KELUAR |  | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | MASUK MESIN | MASUK FLOW METER | MASUK POMPA | SISI A | SISI B | SISI A | SISI B | MASUK | KELUAR | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B |  |  |  | SISI A | SISI B | [6 empty] | A | B |  |  |  |  | IN | RETURN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59

## #6 - ZAV GEN
| PT. PLN (Persero) WILAYAH NTB | [6 empty] | LAPORAN TIAP JAM SENTRAL
SEKTOR PEMBANGKITAN LOMBOK
PLTD AMPENAN
MESIN | [5 empty] | PLTD |  | : AMPENAN |  |  |  | GENERATOR |  |  |  | JAM KERJA MESIN
MESIN NO |  | : | [9 empty] | MERK |  | : GEC ALSTHOM |  | AWAL | :
MERK |  | : NEW SULZER DIESEL |  |  |  | HARI / TANGGAL |  | : |  |  |  | TYPE |  | : 3φ rp 256.70
TYPE |  | : 12 ZAV 40 S | [9 empty] | NO. SERI |  | : |  | AKHIR | :
NO. SERI |  | : | [9 empty] | TEGANGAN |  | : 6300 V
DAYA PUTARAN |  | : 500 RPM | [9 empty] | DAYA |  | : 9900 KVA
WAKTU | GENERATOR | [9 empty] | BEARING | SIKAP KWH METER |  |  | ARUS (A) |  |  | LEVEL BECOMS | WAKTU INPUT | OPERATOR
| TEGANGAN (Kv) | FREKUENSI (Hz) | FAKTOR DAYA (COS ϕ) | DAYA SEMU (MVAR) | BEBAN (MW) | ARUS (kA) |  |  | PENGUAT MEDAN (EXCITER)
[6 empty] | R | S | T
[9 empty] | ARUS | TEGANGAN |  | KWH PRODUKSI |  | KWH ALAT BANTU | R | S | T
[12 empty] | HSD | MFO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

## #6 - ZAV CMR
| PT. PLN (Persero) WILAYAH NTB | [6 empty] | LAPORAN TIAP JAM SENTRAL | [13 empty] | T 1a
SEKTOR PEMBANGKITAN LOMBOK
PLTD AMPENAN
MESIN | [5 empty] | PLTD |  | : AMPENAN |  |  |  |  | GENERATOR | [5 empty] | JAM KERJA MESIN
MESIN NO |  | : | [10 empty] | MERK |  | : |  |  |  | AWAL | :
MERK |  | : NEW SULZER DEISEL |  |  |  | HARI / TANGGAL |  | : |  |  |  |  | TYPE |  | :
TYPE |  | : 12 ZAV 40 S | [10 empty] | NO. SERI |  | : |  |  |  | AKHIR | :
NO. SERI |  | : | [10 empty] | TEGANAGAN |  | :
DAYA PUTARAN |  | : 500 RPM | [10 empty] | DAYA |  | :
MONITORING TEKANAN & TEMPRATUR
WAKTU | TEKANAN (Bar) | [6 empty] | TEMPERATUR ( ⁰C ) | [15 empty] | TEMPERATUR ( ⁰C ) | [21 empty] | PUTARAN TURBO (RPM) X 100 |  | WAKTU INPUT | OPERATOR
| UDARA START | AIR PENDINGIN MESIN | AIR PENDINGIN INJECTOR | RAW WATER | MINYAK PELUMAS | BAHAN BAKAR | UDARA MASUK | GAS BUANG
[8 empty] | KELUAR SILINDER SISI A | [5 empty] | KELUAR SILINDER SISI B | [5 empty] | TURBO A |  | TURBO B |  | AIR PENDINGIN MESIN | AIR PENDINGIN INJECTOR | MINYAK PELUMAS | BAHAN BAKAR | RAW WATER | UDARA MASUK | BEARING GENERATOR |  | THRUST BEARING | MAIN BEARING | [6 empty] | STATOR
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MASUK | KELUAR | MASUK | KELUAR | [6 empty] | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50